附件：

净水设备维保服务内容及要求

一、净水设备维保服务需求：

| 序号 | 设备及耗材名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音之杰净水设备 | 28 | 台 |
| 2 | 三级滤芯 | 28 | 个 |
| 3 | 全套滤芯 | 28 | 套 |

二、维保要求：

1、为保证出水质量及设备正常有效的运行，设备每年至少更换三级滤芯1次和全套滤芯1次，4-6个月更换三级，8-12个月更换全套，所换滤芯必须是原厂滤芯，确保出水质量达到国家直饮水标准。

2、中标供应商每个月必须进行一次水质检测，并根据水质状况随时调整滤芯更换频率 ，所需费用由中标人负担。

3、中标人须负责免费对净水设备整机进行日常维护和保养，非人为因素的设备损坏，中标人负责进行维修且提供备用净水设备，确保采购人正常使用，所需费用由中标人负担。