- 电梯维保项目技术要求和有关说明

本项目为惠山区人民法院的电梯维保项目，具体要求如下，供应商须提供满足以下要求的货物，不得有负偏离：

一、项目概况

本次建设内容包括：本院4台电梯的维保

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 型号 |  | 数量 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 上海三菱 | TKJ1000/1.5-BLW |  | 2台 | 办公楼 |
| 2 | 乘客电梯 | 上海永达 | Vans-R |  | 1台 | 羁押室 |
| 3 | 乘客电梯 | 上海三菱 | ELENESSA |  | 1台 | 档案楼 |

三、商务要求

1、服务

- 1、每15天派工作人员进行现场维保，提前一天通知委托方。根据国家相关标准及受托方的工艺和规范，按约定的内容及要求进行调整、检修、润滑、清洁等保养工作，以保证设备正常运行。

- 2、	提供全天候应急服务，在接到委托方报修通知后0.5小时内赶到现场，无锡市外应急时间为1小时之内。

- 3、	负责服务期间内因保养不当所造成的损坏件的免费调整、维修、更换。

- 4、	因维修、保养不当造成停梯，若在三个工作日内未能恢复运行的，将扣除该台设备一个月的保养费，在十五个工作日内未能恢复运行的，将扣除该台设备一年的保养费。

- 5、	保养过程中，为确保电梯正常运行，由受托方提供合格的备品备件。

- 6、	配合政府部门对服务期内的设备实施年检，确保年检合格，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

- 7、	当发现或发生非保养责任事故时，应及时书面通知委托方整改，当事故严重影响设备安全运行时，有权通知委托方停止使用该设备。

- 8、	电梯的维护保养应当由依法取得许可的安装、改造、修理单位进行。电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范要求，保证其维护保养电梯的安全性能。

- 9、	制定应急措施和救援预案，每半年至少进行一次演练。

- 10、设立24小时维保值班电话，接到故障通知后，及时予以排除。接到电梯困人故障报告后，应在30分钟内抵达现场救援。

- 11、对电梯发生困人故障的情况，在解救被困人员后，及时记录故障原因和处理结果，并按规定上报当地特种设备安全监督管理部门。

- 12、使用电梯无纸化维保系统，做好维保记录录入工作，归入电梯技术档案，档案至少保存4年，每次维保结束需委托方确认维保内容并签字。

- 13、协助委托方制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，对维保作业人员进行安全教育与培训并留有记录。

- 14、使用本单位人员维保，不得将维保业务分包转包。

- 15、对维护保养的电梯的安全性能负责，在维保过程中，发现事故隐患及时告知委托方，发现电梯存在严重事故隐患时，还应及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

- 16、培训电梯安全知识、提高作业人员乘梯意识。

- 17、为电梯投保电梯安全责任险。

- 18、提供维保单位企业资质及维保人员特种作业操作资格证。

- 2、服务地点：采购人指定地点

3、服务期限：维保期限从2024年1月1日起到2024年12月31日止。

- 4、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- 5、验收标准：采购人根据国家有关规定、响应文件以及合同约定的内容

- 6、付款方式：项目验收合格，收到发票后支付中标金额的100%。