无锡市惠山区人民法院物业管理服务项目项目需求

一、项目概况

项目简介：本项目为2024年2月1日至2024年2月29日惠山区法院物业管理服务项目，项目地点位于无锡市惠山区经济开发区政和大道195号。

本次项目针对无锡市惠山区人民法院、阳山人民法庭、洛社人民法庭、前洲人民法庭，服务内容包括保洁、餐饮、绿化、工程、会务、消防维保等综合性服务。

二、人员配置

表1        物业人员配置及要求

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 年龄要求 | 性别 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人兼会务 | 1人 | 40周岁以下 | 男女不限 | 具有大专以上学历，须持有全国物业管理企业经理证书上岗。身体健康。无犯罪记录、无刑事行政处罚记录。 |  |
| 2 | 保洁主管兼会务 | 1人 | 40周岁以下 | 男女不限 | 身体健康，具有高中以上学历，具备相关保洁专业经验。无犯罪记录、无刑事行政处罚记录。 |  |
| 3 | 会务 | 1人 | 40周岁以下 | 女 | 身体健康，具有高中以上学历。无犯罪记录、无刑事行政处罚记录。 |  |
| 4 | 食堂工作人员 | 4人 | 35-58周岁 | 男女不限 | 身体健康，具有初中以上学历，要求具有三年以上工作经验。无犯罪记录、无刑事行政处罚记录。 |  |
| 5 | 综合保洁 | 14人 | 55周岁以下 | 男女不限 | 身体健康，具有初中以上学历。无犯罪记录、无刑事行政处罚记录。 |  |
| 6 | 工程 | 2人 | 55周岁以下 | 男 | 必须符合高压值班电工操作规程的有关规定，须持特种作业操作证上岗，同时完成水工职责，具有高中以上学历。无犯罪记录、无刑事行政处罚记录。 |  |

三、保洁要求：

表2  建筑物内部共有部位保洁内容及要求

| 项 目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 天花板 | 每月至少清洁1次。 | 无积尘、无蛛网。 |
| 地面 | 每日至少清洁1次。 | 无垃圾杂物，无污渍、无积水，干净整洁。 |
| 墙面 | 低位墙身、高位墙身每月至少清洁1次。 | 表面无污迹、无灰尘、干净、整洁。无积尘、无蛛网。 |
| 宜传栏 | 每周至少保洁1次。 | 表面无污迹、无灰尘、干净、整洁。无积尘、无蛛网。 |
| 窗户 | 每周至少保洁1次。 | 玻璃光洁、明亮、无水迹，窗台及窗框架表面无灰尘、无污渍。 |
| 平台、屋顶 | 每季度至少清扫1次：雨季期间，每半月至少清扫1次；每日至少巡查1次天台、内天井，有杂物及时清扫。 | 无垃圾杂物，无青苔，无积水。 |
| 室内车库 | 每日至少清洁1次。 | 地面无垃圾杂物，无积水；标识、指示牌干净、无浮尘。 |
| 卫生间 | 每日至少清洁2次，循环保洁。 | 地面干净、无污渍无积水：洁具洁净、无污渍：门窗、墙壁、隔断、玻璃、窗台表面干净、无污迹，金属饰件有金属光泽：换气扇表面无积尘；洗手台干净、无污垢：保持空气流通，无明显异味。 |
| 楼梯及楼梯间 | 每日至少清洁1次。 | 梯步、扶手栏杆、防火门及闭门器表面干净、无灰尘、无污渍，防滑条(缝)干净。 |
| 电梯/扶梯 | 每日至少擦拭1次轿厢门、面板，扶梯扶手、两侧挡板，清拖1次轿厢地面、扶梯阶梯表面：不锈钢材料装饰的轿厢每月至少护理2次：石材装饰的轿厢每季度至少养护1次。 | 轿厢内无污渍、无粘贴物；灯具、操作指示板明亮：厢内地面干净、无异味，电梯门槽内无垃圾、无杂物；扶梯橡胶扶手无水渍、无灰尘、无污渍，阶梯表面缝隙内无杂物、干净整洁、无灰尘、无污迹，两侧挡板表面干净整洁、无积尘、无污迹。 |
| 设施设备 | 配电箱、设备机房、消防栓、报警器、开关插座、灯具、空调出风口等每周至少清洁1次。 | 表面干净，无灰尘、无污迹：监控摄像头、门警器等表面光亮、无灰尘、无斑点。 |
| 垃圾桶 | 每日至少保洁2次。 | 内部无满溢、无异味，外表面无污迹、无灰尘。 |

表3 建筑物外部共有部位保洁内容及要求

| 项 目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 外围及周边道路 | 每日至少清扫 1 次。属高空作业范围的部分路灯等每半年至少保洁 1 次。 | 保持干净，无杂物、无积水、无污迹；沟渠、池、井内 无杂物、无异味；各种标志、宣传栏、路灯等表面干净、无积尘、无水印。 |
| 外墙 | 每半月至少保洁 1 次。属高空作业范围的外墙及景观灯等每半年保洁1 次。 | 表面无污渍。 |
| 停车场 | 每日至少保洁 1 次。 | 地面无垃圾杂物，无积水；标识、指示牌干净、无浮尘。 |
| 绿化带及景观 | 每日至少保洁 1 次。 | 绿地内无杂物，花台、雕塑、景观表面干净、无污渍； 景观水质清澈、无异味、无漂浮物，建筑整洁、无涂污。 |

四、食堂管理要求及服务标准

1、用餐标准

（1）早餐供应：按照本院要求做好用餐准备，采取自助形式，提供丰富品种供本院干警选择，时间可为 7：45-8：45。

- 中餐供应：按照本院要求做好用餐准备，采取自助形式， 时间11：30-12：30。

- 晚餐供应：根据院里统一安排的加班时间为准进行备餐(包括三个派出法庭)。

2、食堂管理要求

（1）要求各种餐具用品做到卫生、洁净、消毒；餐室（厨房）无蝇、无虫、整洁干净；

（2）就餐按时不误饭，伙食调剂恰当，味道可口，品种花色创新多样；

（3）人员配置合理；

（4）每周四上午提前公布下周菜单；

（5）做好公务接待工作。

五、绿化养护标准及要求

1、绿化标准

绿化服务范围：所有的绿化场地5200平方米的养护，包括树木、草地的整除杂草和对草坪的修剪以及浇水施肥、病虫害的防治。

表4  室内绿植管养内容及要求

| 项 目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 绿化外观 | 土壤表层，植物，托盘等器具。 | 表层无杂物、无枯叶；植物叶子健壮，叶色正常，有光泽；托盘及器具完好整洁。 |
| 摆放 | 花卉，绿植及附属器皿。 | 布局合理，均匀、疏密有度，色彩搭配美观。 |
| 修建养护 | 定期浇水、施肥、修剪。 | 保证造型优美。 |
| 用肥及用药控制 | 发现病虫害及时用肥用药。 | 选用无毒、无害、无味、园艺型肥料及药品。 |

表5  室外绿化管养内容及要求

| 项 目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 修剪 | 定期修剪养护草地，灌木，乔木。 | a)草地：草的高度不超过 9 cm且保持一致，草坪无杂草草屑； b)灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观，绿篱整齐一致； c)乔木：树冠圆整、树势均匀。针叶树应保持明显顶端优势。 |
| 灌溉 | 视天气情况定期浇灌。 | 供水充足，保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水、胀水现象。 |
| 除杂草、松土 | 草地定期除杂草，定期疏松表土。 | 草地上无开花杂草，花木丛中无高于花木的杂草；土壤疏松通透。 |
| 施肥 | 定期进行施肥。 | 施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 病虫害防治 | 及时防治。 | 病株、虫害现象不成灾。 |
| 扶正、加固 | 弱小树木、植物。 | 及时扶正加固。 |
| 补植 | 因生长不良造成的残缺花草树木及时补种。 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露。 |
| 防风防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝，疏通道路，清理扶植。 | 尽快恢复原状。 |
| 清理绿化垃圾 | 修剪下来的树枝、杂草及散落的杂物。 | 当天清理运走，专人跟踪保洁。 |
| 防寒 | 寒冷季节应有防冻保温措施。 | 保证植物生长良好。 |

六、工程标准及要求

提供各类型设备的日常保养、维护及管理，专业设备按照规范配合专业单位进行检修及维护，做好台帐资料，一般设备应做好日常管理维护工作，含整个法院及三个派出法庭的消防维保工作。出现问题及时解决（一般问题能在 1 小时内解决）。具体设备管理要求如下：

（1）电气运行、维护、管理：保持配电箱（柜）和电气连接点接触良好安全正常工作，按需要给各类用电设备和用电器供电，保持设备清洁，定期清扫；定期和不定期进行检查，发现隐患及时与本院联系，配合维修；处理小故障，事故的紧急处理。维护好大楼的供配电，提高供电系统的安全性和可靠性及稳定性。

（2）室内外照明和泛光照明：室内外照明的运行、维修和管理。按招标人要求开、闭灯光，保持设备良好；对灯具、灯泡自然损坏及时与本院联系并修复；有节能管理措施；保持设备清洁。

（3）给排水（包括雨水收集系统）和卫生设备系统：从自来水公司水表开始到各出水口和卫生设备，排水系统从排水口到雨水出口和城市污（雨）水管网的接入口的正常运行、维护、管理。要保持给排水管路畅通，如有不畅要及时疏通排除，如漏水要及时修复，保持阀门和水泵良好，阀门和水泵有故障时及时与本院联系、配合修复；对长期不用的水泵、阀门要定期检查、测试运行，保持设备清洁；发生紧急情况时及时采取应急措施，卫生设备的阀门、排水口、感应器、水箱等要保持完好。

（4）电梯：按本院要求开启、关闭电梯运行；督促配合维保单位做好维保工作；发生紧急情况时应立即采取应急措施，并协助本院和维保方分析事故原因；保持机房设备清洁。

（5）工程维修保养：大楼水、电、停车设施、门窗、地墙面、水池、道路等建筑物的修补。所需材料由本院提供。

七、会务标准及要求

按要求做好会务接待工作，包括：

（1）项目会议服务应提供日常客流引导及来客接待任务，并能满足本院各类型会议的服务要求。

（2）会务服务人员要根据各类会议室的功能和会议要求提供各类会务服务。基本服务内容应包括会议室茶水、纸巾、会场布置、设备管理、材料文印等内容，重要会议要求设备管理人员驻会。具体内容包括：建立会议室管理制度，制订服务规程并认真落实。做好会议室使用登记管理工作。服务人员着装整齐统一，文明礼貌待客。保证音响、录音、投影等设备的正常使用。保证茶水供应；保持会议室内整洁、清洁，温度适宜。按要求摆放纸、笔，制作座位牌、指示引导牌、欢迎屏。

（3）会务服务人员还要负责阅览室的图书管理、保证音响、录音、投影等设备的正常使用。保证茶水供应；保持会议室内整洁、清洁，温度适宜。    八、服务期限

2024年2月1日-2024年2月29日

- 九、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- 十、验收标准

- 采购人根据国家有关规定、响应文件以及合同约定的内容

- 十一、付款方式

- 项目验收合格，收到发票后支付中标金额的100%。