数据异地备份项目采购需求

- 一、项目概述

为保障全省法院审判、执行结构化数据安全，根据最高人民法院《关于启动全国法院核心数据异地备份工作的通知》（法信办〔2021〕23号）、《关于发布人民法院核心数据资源异地备份建设要求和框架预算的通知》（法信办〔2021〕31号）文件精神，四川省高级人民法院（以下简称“省法院”）拟通过购买服务方式将全省法院审判、执行的结构化数据备份至人民法院云存储备份中心。

# 二、服务方案

- （一）服务范围

本项目数据备份范围为全省法院审判、执行的结构化数据资源（约50T）。具体数据量如下表所示：

全省法院审判、执行结构化数据量统计表

| 序号 | 法院 | 数据类型 | 审判数据量（TB） | 执行数据量（TB） | 数据量小计（TB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省法院 | 存量数据 | 1 | 4.1 | 5.1 | 执行数据量为除成都中院外的全省数据量 |
| 2 | 成都中院 | 存量数据 | 23.6 |  | 23.6 | 审判执行共用数据库，暂无法分开 |
| 3 | 其他21个中院 | 存量数据 | 13.6 | / | 13.6 |  |
| 4 | 全省法院 | 增量数据 | / | / | 7 | 参照2023年数据增长量为6TB的情况，结合16.5%的增长趋势预估 |
| 5 | 合计 |  |  |  | 49.3 |  |

## （二）服务内容

## 根据《最高人民法院关于发布人民法院核心数据资源异地备份建设要求和框架预算的通知》（法（信办）明传〔2021〕31号）中备份等级三的要求，提供本项目所需服务，主要内容包括但不限于：本地备份中转中心、异地备份中心、数据传输线路、备份信息可视化展示、数据备份软件等软硬件服务。

1.搭建本地备份中转中心。提供实现全省法院审判、执行结构化数据在省法院数据机房集中保存的全套软硬件资源。

- 2.数据异地备份。在1个月内将省法院与各中院审判、执行系统生产库或备份库存量数据汇聚至本地备份中转中心（由服务商提供），并将本地备份中转中心数据备份至人民法院云存储备份中心。存量数据备份完成后，每日将增量数据备份至人民法院云存储备份中心。

- 3.异地备份数据可视化展示。每日将数据备份信息上传到人民法院数据资源异地备份监控页面，实现统一的备份情况可视化展示。

## （三）服务期限

本项目服务期为存量数据备份完成之日起1年。

## （四）服务要求

### 1.本地备份中转中心。本地备份数据中心应具备必要的备份资源（包括但不限于备份软硬件设备、网络设备、安全设备等），提供数据备份中转及恢复服务，保障数据可用性。具体要求如下：

（1）依托法院专网，形成数据资源备份传输能力，最迟在12小时内将需备份数据传输至本地备份中转中心；

（2）本地备份中转中心备份设备应满足：CPU数量≥2个，主频≥2.4GHz,每颗CPU≥32core；内存≥64GB；SSD盘≥2*480G；千兆网络端口≥2个，万兆光口（含光模块）≥2个，磁盘可用容量（含对应的容量授权）≥50TB；

（3）提供恢复点目标（RPO）≤12小时、恢复时间目标（RTO）≤12小时的数据异地备份服务，保障数据可用性；

（4）提供必要的软硬件设备、人力等资源，每年至少进行一次备份数据的有效性演练，验证本地备份数据的有效性。

### 2.异地备份中心。异地备份数据中心为人民法院云存储备份中心，且距离本地备份中转中心300公里以上，应能够抵御大范围停电、地震、洪水等大规模区域性灾难，具备定期进行备份数据有效性验证的能力。具体要求如下：

（1）异地备份中心机房应提供能兼顾未来扩展需要的机柜空间；

（2）最迟在24小时内将本地备份数据传输至异地备份中心；

（3）提供恢复点目标（RPO）≤12小时、恢复时间目标（RTO）≤12小时的数据异地备份服务，保障数据可用性；

（4）提供必要的软硬件设备、人力等资源，每年至少进行一次备份数据的有效性演练，验证异地备份数据的有效性。

### 3.数据传输线路。充分依托法院专网（若现有法院专网无法满足项目需求，应按需提供数据传输专线），连通至异地数据备份机房，同时保证网络传输质量的稳定性和安全性，确保数据资源备份服务正常运行。

### 4.备份情况可视化展示。参考《人民法院数据资源异地备份监控页面接口文档》要求，将全省法院的审判、执行数据资源异地备份信息传输至最高法统一建设的人民法院数据资源异地备份监控页面进行可视化展示。

### 5.数据备份软件。数据备份软件具体要求如下：

### （1）支持全省法院审判、执行系统不同品牌数据库的整机备份恢复，支持全量备份、增量备份等方式，支持数据库备份按时间段限速功能；

（2）支持不同品牌的操作系统，包括但不限于：麒麟、统信、RedHat、Suse Linux、Windows等；支持对不同品牌的数据库进行备份，包括但不限于：达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用、Oracle、DB2、MySQL、Sybase、SQL Server等；

（3）支持对全省法院审判、执行数据库已有备份库的备份文件进行备份；

（4）应具备断点续传、加密传输、限时限速等能力。

### 6.数据安全要求。提供配套安全防护能力，保障本地备份中转中心和异地备份中心的网络安全与数据传输安全、数据访问安全、数据存储安全。

（1）数据传输安全：采用加密技术保障数据传输的安全；

（2）数据访问安全：遵循“最小授权”原则,对数据使用者可访问的数据范围进行管控；

（3）数据存储安全：采取符合国家密码管理规定的密码保护措施。在服务过程中的数据资源统一归属于省法院所有，任何第三方不得私自拷贝、修改、传播、买卖、转送、使用和开发数据资源。服务期结束后服务商应对存储介质进行数据擦除、脱密处理保证数据不可恢复。

（五）管理要求

1.人员要求。安排专门技术服务支持人员与省法院联系本项目服务事宜，并配合完成相关系统运维管理工作。

2.应急管理要求。在发生突发情况时，应确保应急保障统一调度、决策正确、行动快捷，在各种情况下迅速沟通联络，尽快恢复传输线路畅通、设备设施正常运行等，确保法院核心数据异地备份功能正常。

应制定应急预案，应急预案包括但不限于以下内容：应急小组及职责、紧急事件预防措施、应急预案启动条件、紧急事件响应时间、紧急事件处理流程、通信线路恢复流程、事后调查分析等。应从人力、技术、设备等方面提供足够的应急资源保障。

3.保密要求。在整个服务实施过程中，服务商应严格遵守有关保密规定或保密协议，必须对工程技术文件以及由全省法院提供的所有内部资料、技术文档、信息等予以保密。未经省法院书面许可，服务方不得以任何形式向第三方透露项目的任何内容。

# 三、考核办法

参照《四川省高级人民法院信息化项目建设管理办法（试行）》执行，后期可能会依据实际情况进行更新或修订，服务商应执行最新考核办法。

# 四、预算

本项目总预算为18万元。

| 序号 | 项目名称 | 备份范围 | 数量（TB） | 费用（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据异地备份项目 | 全省法院审判、执行数据资源 | 50 | 18 | 含备份数据的有效性演练的全部软硬件设备及环境搭建 |
| 小计（万元） |  |  |  | 18 |  |

- 四川省高级人民法院

- 数据异地备份项目合同

合同编号：

甲方（采购人）：   四川省高级人民法院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购法实施条例》，按照甲方 数据异地备份 项目的《招标文件》（采购需求）、乙方的《投标文件》（报价文件），甲、乙双方同意签订本合同。未在合同中体现的详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》（采购需求）、《投标文件》（报价文件）等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目基本情况

为保障全省法院审判、执行结构化数据安全，根据最高人民法院《关于启动全国法院核心数据异地备份工作的通知》（法信办〔2021〕23号）、《关于发布人民法院核心数据资源异地备份建设要求和框架预算的通知》（法信办〔2021〕31号）文件精神，甲方通过购买服务方式将全省法院审判、执行的结构化数据备份至人民法院云存储备份中心。

二、合同期限

存量数据备份完成之日起1年。

三、服务内容与质量标准

1、服务内容：

根据《最高人民法院关于发布人民法院核心数据资源异地备份建设要求和框架预算的通知》（法（信办）明传〔2021〕31号）中备份等级三的要求，提供本项目所需服务，主要内容包括但不限于：本地备份中转中心、异地备份中心、数据传输线路、备份信息可视化展示、数据资源备份软件等软硬件服务。

（1）搭建本地备份中转中心。提供实现全省法院审判、执行结构化数据在省法院数据机房集中保存的全套软硬件资源。

（2）数据异地备份。在1个月内将省法院与各中院审判、执行系统生产库或备份库存量数据汇聚至省法院备份中转中心（由服务商提供），并将本地备份中转中心数据备份至人民法院云存储备份中心。存量数据备份完成后，每日将增量数据备份至人民法院云存储备份中心。

（3）异地备份数据可视化展示。每日将数据备份信息上传到人民法院数据资源异地备份监控页面，实现统一的备份情况可视化展示。

2、质量标准：

（1）乙方须按照招标文件要求和投标文件所提供的承诺，进行本合同的相关服务。

（2）乙方须严格按照招标文件要求，自主完成项目所有服务内容，未经甲方同意，不得转包和分包。

3、验收标准：甲乙双方将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

4、服务要求：

（1）安排专门技术服务支持人员与省法院联系本项目服务事宜，并配合完成相关系统运维管理工作。

（2）在服务过程中的数据资源统一归属于省法院所有，任何第三方不得私自拷贝、修改、传播、买卖、转送、使用和开发数据资源。服务期结束后服务商应对存储介质进行数据擦除、脱密处理保证数据不可恢复。

其他未尽事宜，以招投标文件为补充。

四、服务费用

本项目合同金额为¥          元，大写：人民币         元整。

五、服务费用支付方式：

1、本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的款项（即¥        元，大写：人民币         元整）。

2、服务期满6个月，甲方对乙方服务进行考核，如考核合格，甲方向乙方支付合同金额60%的款项，（即￥         元，大写：人民币         元整）。

3、全部服务完成后，甲方对乙方服务进行履约验收。验收合格，甲方向乙方支付合同金额10%的款项（即¥          元，大写：人民币          元整）。如验收不合格，甲方按照本合同违约条款追究乙方责任。验收流程由乙方发起，甲方积极配合组织，如因乙方原因导致服务超期未验收，造成损失由乙方承担。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方收到乙方相关付款凭证20个工作日内进行支付结算。

六、知识产权条款及产权无瑕疵要求

1、乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，包括但不限于服务中所使用的设备、软件、商标、图案、文字等。

2、如乙方拥有所提供服务的所有权，则乙方承诺其所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，甲方有权按照本合同违约条款追究乙方责任，乙方应负担由此而产生的一切损失，包含但不限于第三方损失。

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方提供的服务进行监督和检查，有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量，有权对认为不合理的部分下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评，当考评结果未达到标准时，有权依据相关办法对乙方进行管理。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及履行服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项并配合处理。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部赔偿责任。

6、国家法律、法规所规定的由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应偿付合同金额 10% 的违约金。

（2）甲方逾期支付服务进度款项的，除应及时付足服务款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1/日 的违约金；逾期付款超过 60 日的，乙方有权终止合同。

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方提供的服务质量不符合合同规定的，甲方有权要求乙方予以整改。在 5 个工作日内不能整改合格的，视作乙方不能履行服务而违约。按本条下述第（2）项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能提供符合要求的服务构成违约的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同金额的 10% 的款额向甲方偿付赔偿金，并全额退还甲方已经付给乙方的服务款及其利息。甲方通知乙方提供合同约定范围内的服务时，乙方无故延迟的，每延迟 1 日，甲方可向乙方按照合同金额的万分之 1/日 进行索赔；延迟超过 60 日或未及时响应超过两次，则视作乙方不能履约，甲方有权终止合同，向乙方索赔合同金额的 10% 作为违约金，且乙方应退回已支付的但未完成服务的款项。

（3）乙方负责本项目服务过程中的全部安全责任（如涉及设备使用还包括设备使用安全责任），负责参与该项目全部作业人员的安全责任。如发生安全事故，由乙方承担全部的事故责任和赔偿责任。

（4）乙方保证本合同服务的权利无瑕疵，包括服务涉及使用的所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述服务主张权利或国家机关依法进行处罚的，视为乙方不能履行服务而违约，甲方按照本条上述第“（2）”项规定追究乙方责任。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

3、除合同另有约定外，甲乙双方中任何一方单方变更或提前终止本合同的，须向对方支付违约金，违约金为合同金额的 10% 。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 60 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，任何一方因不可抗力导致不能实现合同目的，可以解除合同。

十一、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能达成一致时，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼费、律师费、保全费等由败诉方负担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

十二、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、乙方在收到甲方签署好的合同后应在 3 个工作日内签章返还。如返还期限超出法定 30 日的合同签订时限，乙方应提供合同超时说明，否则视为乙方未按采购文件确定的事项与采购人签订合同，乙方将承担相应的法律责任。

3、本合同一式 陆 份，自双方签章之日起生效。甲方 贰 份，乙方 肆 份，具有同等法律效力。

4、若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，乙方应当按照财办库〔2020〕123号文和采购文件规定的具体包装要求执行。甲方也应当按照财办库〔2020〕123号文和采购文件规定的具体包装要求进行验收，必要时可要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

十三、附件

1.保密承诺书

2.廉洁承诺书

甲方：四川省高级人民法院(盖章)    乙方：(盖章)

法定代表人                        法定代表人

(授权代表)：                       (授权代表)：

地   址：成都市青羊区正府街108号 地 址：

开户银行：工行成都青龙支行        开户银行：

账    号：4402210009008806578     账    号：

电    话：                        电    话：

签约日期：    年  月  日          签约日期：     年  月  日

附件1

保密承诺书

四川省高级人民法院：

- 根据有关法律规定，对数据异地备份项目我公司作出如下承诺。

一、我公司应采取下列保密措施：

1.建立保密管理制度，妥善保管有关您单位的各种文档资料；

2.仅在工作需要时，向参与项目实施的我公司人员提供必要的信息；

3.采取使知情人员保守秘密的措施，如签订保密承诺书等；

4.尽量在必要的最小限度内，对有关资料、图纸、文件进行复印和复制。

5.我公司需对您单位提供的各种文件、图纸、资料进行登记，指定专人负责保管，严格控制知情范围。

6.未经您单位同意，不私自留存与项目相关信息资料。

7.我公司提供的人员、场地、设施设备等应满足您单位保密管理要求，并按保密管理要求组织开展工作。

8.我公司需更换工作人员的，应经您单位审核同意，严格落实保密要求，被替换人员和替换人员名单向您单位报告备案。

二、我公司参加本项目人员应遵守如下保密要求：

1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

2.不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

3.不违规记录、储存、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；

4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

5.不在公共场所谈论项目相关事项；

6.不得携带本项目相关资料进入与工作无关的公共场所；

7.不得在公共网络、普通电话和私人通信中谈论交流项目的相关事项；

8.不得违规记录任何与项目有关的信息；

9.不得在本项目专用设备以外的设备进行相关工作；

10.不得以任何方式泄露项目中所接触和知悉相关信息；

11.不得对外（包括企业宣传、接受采访、学术交流）发表、传播项目相关的文章、信息；

12.不和无关人员讲述本项目事项。

如违反上述承诺，我公司自愿承担法律后果，赔偿相应损失。

公司（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件2

廉洁承诺书

四川省高级人民法院：

为深入贯彻党和国家关于推进反腐倡廉的一系列决策部署，有效防止在业务合作中违纪违法行为发生，积极营造廉洁诚信的业务合作关系，更好地服务人民法院各类项目建设，我公司在参与数据异地备份项目中，自愿作出如下承诺：

第一条 加强本公司人员教育管理，认真执行廉洁自律的有关规定，自觉抵制各种不正之风。

第二条 不向项目工作人员赠送礼品、礼金、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、特产等。

第三条 不以任何理由为项目工作人员及其家属亲友报销应由其个人承担支付的费用。

第四条 不为项目工作人员装修住房、婚丧、娶嫁以及出国（境）、旅游等提供方便。

第五条 不邀请或为项目工作人员提供有可能影响公正执行公务的宴请、住宿、健身、娱乐等非公务活动。

第六条 不邀请项目工作人员进行赌博、色情等违纪违法活动。

第七条 不为项目工作人员提供超过规定标准的接待及安排。

第八条 不利用四川省高级人民法院名义从事不正当活动，不以项目建设等合作形式攫取不正当利益。

第九条 不委托项目工作人员打探案情、说情、送礼、转递材料等。

第十条 不为项目有关人员的特定关系人安排工作、兼职以及提供入股、干股分红或者其他不当利益。

第十一条 不参与串标、围标或其他不正当竞争，杜绝一切弄虚作假行为。

第十二条 不发生其他任何影响法院公正履行职务的不廉洁行为。积极配合法院加强廉政建设，及时监督和举报项目工作人员不正当行为，形成双向监督、预防腐败的合力。

本公司作为项目的合作商，将以实际行动严格维护四川省高级人民法院关于加强廉政建设的各项规定和要求，如有违反上述廉洁承诺，愿意接受四川省高级人民法院相应处罚。造成严重影响或后果的，自愿退出项目并按规定赔偿损失，接受将我公司列入全省法院建设失信名单。

公司名称（盖章）：

公司法人代表或授权代表（签章）：

签字时间：      年   月   日

恢复点目标（RPO）：灾难发生后，系统和数据必须恢复到的时间点要求。

恢复时间目标（RTO）：灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求。