## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 1层走廊
1.2 |  | 2层走廊
1.3 |  | 3层走廊
1.4 |  | 4层走廊
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 14006.84
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第1页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1层走廊
1 | 011606003003 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚面龙骨及饰面拆除 2、建筑垃圾清理及车辆弃运，弃运距离综合考虑 3、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 251.360
2 | 011302001003 |  | 冲孔铝扣板吊顶 | 1、白色冲孔铝扣板吊顶制作、安装 2、天棚吊杆：M8镀锌吊杆 3、天棚龙骨：装配式轻钢天棚龙骨(不上人型) 4、天棚面层：白色冲孔铝扣板 600×600×0.8 5、详见天花安装剖面图1、天花安装剖面图2 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 251.360
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第2页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010810003001 |  | 窗帘盒制安 | 1、窗帘盒制作、安装 2、展开尺寸：（320+150+150）mm 3、钢骨架：L40*4镀锌角钢、12膨胀螺栓@600固定 4、面层：双层8mm水泥纤维板，面贴2厚白色铝板（150+22+18）mm 5、详见窗帘盒剖面图TD-01 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 27.360
2层走廊
4 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚面龙骨及饰面拆除 2、建筑垃圾清理及车辆弃运，弃运距离综合考虑 3、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 326.400
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第3页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011302001001 |  | 冲孔铝扣板吊顶 | 1、白色冲孔铝扣板吊顶制作、安装 2、天棚吊杆：M8镀锌吊杆 3、天棚龙骨：装配式轻钢天棚龙骨(不上人型) 4、天棚面层：白色冲孔铝扣板 600×600×0.8 5、详见天花安装剖面图1、天花安装剖面图2 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 326.400
6 | 010810003002 |  | 窗帘盒制安 | 1、窗帘盒制作、安装 2、展开尺寸：（320+150+150）mm 3、钢骨架：L40*4镀锌角钢、12膨胀螺栓@600固定 4、面层：双层8mm水泥纤维板，面贴2厚白色铝板（150+22+18）mm 5、详见窗帘盒剖面图TD-01 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 34.750
3层走廊
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第4页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011606003002 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚面龙骨及饰面拆除 2、建筑垃圾清理及车辆弃运，弃运距离综合考虑 3、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 338.110
8 | 011302001002 |  | 冲孔铝扣板吊顶 | 1、白色冲孔铝扣板吊顶制作、安装 2、天棚吊杆：M8镀锌吊杆 3、天棚龙骨：装配式轻钢天棚龙骨(不上人型) 4、天棚面层：白色冲孔铝扣板 600×600×0.8 5、详见天花安装剖面图1、天花安装剖面图2 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 338.110
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第5页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010810003003 |  | 窗帘盒制安 | 1、窗帘盒制作、安装 2、展开尺寸：（320+150+150）mm 3、钢骨架：L40*4镀锌角钢、12膨胀螺栓@600固定 4、面层：双层8mm水泥纤维板，面贴2厚白色铝板（150+22+18）mm 5、详见窗帘盒剖面图TD-01 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 36.800
4层走廊
10 | 011606003004 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚面龙骨及饰面拆除 2、建筑垃圾清理及车辆弃运，弃运距离综合考虑 3、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 338.150
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第6页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011302001004 |  | 冲孔铝扣板吊顶 | 1、白色冲孔铝扣板吊顶制作、安装 2、天棚吊杆：M8镀锌吊杆 3、天棚龙骨：装配式轻钢天棚龙骨(不上人型) 4、天棚面层：白色冲孔铝扣板 600×600×0.8 5、详见天花安装剖面图1、天花安装剖面图2 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 338.150
12 | 010810003004 |  | 窗帘盒制安 | 1、窗帘盒制作、安装 2、展开尺寸：（320+150+150）mm 3、钢骨架：L40*4镀锌角钢、12膨胀螺栓@600固定 4、面层：双层8mm水泥纤维板，面贴2厚白色铝板（150+22+18）mm 5、详见窗帘盒剖面图TD-01 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 36.800
分部分项小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第7页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 脚手架
13 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 | 1、活动脚手架 2、脚手架场内搬运、搭拆、施工期间的加固维修和安全管理、拆除后的材料堆放及场内外运输 3、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 1254.020
| MMSAQW |  | 密目式安全网
14 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.000
15 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.000
16 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
17 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
18 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
19 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000
20 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000
21 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
22 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000
23 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000
24 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第8页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
25 | 011707004001 |  | 材料二次运输 | 1、材料二次运输、人工搬运、运距综合考虑 2、包括但不限于：石膏板、轻钢龙骨、铝扣板、铝板、地面保护膜等本工程涉及材料二次搬运 3、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 项 | 1.000
26 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
27 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
28 | 011707007001 |  | 楼地面成品保护 | 1、楼地面成品保护 成品地面保护膜 2、清扫表面、铺设、成品保护、材料清理归堆，清洁表面 3、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 项 | 1254.020
29 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 | [5 empty] | 第9页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | [6 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 |  | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式二)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元
3 | 01000030-0001 |  | 镀锌角钢 |  | t | 13.00
4 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 13.00
5 | 02190001-0001 |  | 成品地面保护膜 | 3mm | m2 | 13.00
6 | 03010320 |  | 螺母 综合 |  | 十个 | 13.00
7 | 03011250 |  | 不锈钢螺栓 M12×30 |  | 十套 | 13.00
8 | 03011315 |  | 高强螺栓 |  | kg | 13.00
9 | 03011323 |  | 高强膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 13.00
10 | 03016191 |  | 专用螺母垫圈 Q235 3# |  | 块 | 13.00
11 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 13.00
12 | 03019031 |  | 射钉 |  | 十个 | 13.00
13 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 13.00
14 | 03135274 |  | 电焊条 E4303 φ2.5mm |  | kg | 13.00
15 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 13.00
16 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 | 13.00
17 | 09010001-0001 |  | 8mm水泥纤维板 |  | m2 | 13.00
18 | 09050050-0001 |  | 白色冲孔铝扣板 | 600×600×0.8 | m2 | 13.00
19 | 09130010-0001 |  | 2mm白色铝板 |  | m2 | 13.00
20 | 10010040 |  | 轻钢中龙骨 |  | m | 13.00
21 | 10010050 |  | 轻钢大龙骨 h=45 |  | m | 13.00
22 | 10130030 |  | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  | m | 13.00
23 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 13.00
24 | 14390105 |  | 乙炔气 |  | m3 | 13.00
25 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L | 13.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--土建专业 |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元)
26 | 14410500 |  | 乳液 |  | kg | 13.00
27 | 14410580 |  | 万能胶 1kg/瓶 |  | kg | 13.00
28 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 17.00
29 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 17.00
30 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 17.00
31 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 17.00
32 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 17.00
33 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 17.00
34 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元