## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 机房工程
1.2 |  | 一层走廊
1.3 |  | 二层走廊
1.4 |  | 三层走廊
1.5 |  | 四层走廊
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 39234.39
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第1页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机房工程
1 | 031001001029 |  | 更换机房管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN400管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：机房冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 88.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第2页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 031001001002 |  | 更换机房管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN250管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：机房冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 23.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第3页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 031001001030 |  | 更换机房管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN200管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：机房冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 6.000
4 | 031001001004 |  | 更换机房分集水器保温材料(2个) | 1、类型：Φ700 B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、位置：机房分集水器 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m2 | 0.920
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第4页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 031002001001 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN400 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN400 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 15.000
6 | 031002001002 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN150-DN250 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN150-DN250 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 6.000
一层走廊
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第5页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031001001031 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN150管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 290.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第6页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031001001006 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN100管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 270.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第7页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031001001007 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN65管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 70.000
10 | 031002001003 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN150-DN250 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN150-DN250 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 36.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第8页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031002001004 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN65-DN100 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN65-DN100 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 58.000
12 | 030904001001 |  | 感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、利用原有感烟探测器 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 11.000
13 | 030904007001 |  | 更换消防广播喇叭 | 1、名称：消防广播喇叭 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、更换新广播喇叭 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 9.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第9页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030901003001 |  | 更换水喷淋喷头 | 1、名称：下垂型(或吊顶型)喷头 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、拆除及安装、更换新喷头 5、检验喷淋工作状态 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 35.000
15 | 030412001001 |  | 更换筒灯 | 1、名称：筒灯 2、参数：LED 15W 4000K 外观颜色：白色，流明：1400lm，显指：80 ，角度：100°，有国家3C认证，防雾 3、安装方式：吸顶安装 4、拆除及安装、更换新筒灯 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 套 | 82.000
二层走廊
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第10页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 031001001032 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN150管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 290.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第11页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 031001001033 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN100管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 240.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第12页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 031001001034 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN65管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 70.000
19 | 031002001005 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN150-DN250 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN150-DN250 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 53.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第13页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 031002001006 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN65-DN100 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN65-DN100 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 70.000
21 | 030904001002 |  | 感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、利用原有感烟探测器 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 14.000
22 | 030904007002 |  | 更换消防广播喇叭 | 1、名称：消防广播喇叭 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、更换新广播喇叭 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 11.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第14页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030901003002 |  | 更换水喷淋喷头 | 1、名称：下垂型(或吊顶型)喷头 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、拆除及安装、更换新喷头 5、检验喷淋工作状态 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 44.000
24 | 030412001002 |  | 更换筒灯 | 1、名称：筒灯 2、参数：LED 15W 4000K 外观颜色：白色，流明：1400lm，显指：80 ，角度：100°，有国家3C认证，防雾 3、安装方式：吸顶安装 4、拆除及安装、更换新筒灯 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 套 | 92.000
三层走廊
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第15页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031001001035 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN150管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 290.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第16页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031001001036 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN100管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 240.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第17页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 031001001037 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN65管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 70.000
28 | 031002001007 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN150-DN250 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN150-DN250 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 53.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第18页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 031002001008 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN65-DN100 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN65-DN100 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 70.000
30 | 030904001003 |  | 感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、利用原有感烟探测器 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 15.000
31 | 030904007003 |  | 更换消防广播喇叭 | 1、名称：消防广播喇叭 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、更换新广播喇叭 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 16.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第19页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030901003003 |  | 更换水喷淋喷头 | 1、名称：下垂型(或吊顶型)喷头 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、拆除及安装、更换新喷头 5、检验喷淋工作状态 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 53.000
33 | 030412001003 |  | 更换筒灯 | 1、名称：筒灯 2、参数：LED 15W 4000K 外观颜色：白色，流明：1400lm，显指：80 ，角度：100°，有国家3C认证，防雾 3、安装方式：吸顶安装 4、拆除及安装、更换新筒灯 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 套 | 108.000
四层走廊
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第20页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 031001001038 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN150管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 290.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第21页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 031001001039 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN100管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 240.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第22页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 031001001040 |  | 更换楼层管道保温材料（冷冻水管） | 1、类型：DN65管道B1级橡塑保温内层30mm，外层20mm，两层粘贴 2、连接方式：双层施工橡塑板材、胶水粘贴、含拆保温、包保温2层 3、管道除锈后，涂刷两遍底漆和一遍面漆 4、位置：1层走廊冷冻水管 5、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | m | 70.000
37 | 031002001009 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN150-DN250 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN150-DN250 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 53.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第23页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 031002001010 |  | 更换保温木托（EVA木托）DN65-DN100 | 1、原木托失效，更换EVA木托 2、规格型号：DN65-DN100 3、使用千斤顶等工具进行更换装 4、废料二次搬运及车辆运输、建筑垃圾处理 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 70.000
39 | 030904001004 |  | 感烟探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、利用原有感烟探测器 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 16.000
40 | 030904007004 |  | 更换消防广播喇叭 | 1、名称：消防广播喇叭 2、安装方式：吸顶安装 3、拆除及安装、更换新广播喇叭 4、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 17.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第24页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 030901003004 |  | 更换水喷淋喷头 | 1、名称：下垂型(或吊顶型)喷头 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、拆除及安装、更换新喷头 5、检验喷淋工作状态 6、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 个 | 53.000
42 | 030412001004 |  | 更换筒灯 | 1、名称：筒灯 2、参数：LED 15W 4000K 外观颜色：白色，流明：1400lm，显指：80 ，角度：100°，有国家3C认证，防雾 3、安装方式：吸顶安装 4、拆除及安装、更换新筒灯 5、包含完成该项内容所有工作及费用并满足设计图纸、规范等要求 | 套 | 108.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 | [5 empty] | 第25页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
43 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
44 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
45 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
46 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
47 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
48 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
49 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
50 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
51 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
52 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
53 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
54 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式二)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元
4 | 0327021 |  | 铁砂布 | 0～2# | 张
5 | 0365311 |  | 钢丝刷子 |  | 把
6 | 01290245 |  | 镀锌钢板 2.5 |  | m2
7 | 02130070 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m
8 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg
9 | 02270030 |  | 白布 宽900 |  | m
10 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套
11 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  | kg
12 | 03013011 |  | 膨胀螺栓 综合 |  | kg
13 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套
14 | 3113261 |  | 白布 |  | kg
15 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg
16 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg
17 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg
18 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个
19 | 03139101 |  | 冲击钻头 φ10～20 |  | 个
20 | 05050050 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2
21 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元
22 | 13010135 |  | 醇酸调和漆 |  | kg
23 | 13030795 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg
24 | 13050470 |  | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg
25 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg
26 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg
27 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg
28 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元)
29 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3
30 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg
31 | 14410040 |  | 801胶 |  | kg
32 | 14410230 |  | 硅酮中性密封胶 300ml |  | 支
33 | 14410580 |  | 万能胶 1kg/瓶 |  | kg
34 | 14410670 |  | 胶粘剂 保温材料专用 |  | kg
35 | 14430260 |  | 自粘性保温胶带 | 50mm×30m | 卷
36 | 15000001-0001 |  | B1级橡塑保温管材 |  | m3
37 | 17250020 |  | 塑料异型管 D5 |  | m
38 | 18030815 |  | 镀锌弯头 DN20 |  | 个
39 | 18030885 |  | 镀锌外接头 DN25 |  | 个
40 | 18030920 |  | 镀锌丝堵 DN15(堵头) |  | 个
41 | 18031463-0001 |  | EVA木托 | DN400 | 套
42 | 18031463-0002 |  | EVA木托 | DN150-DN250 | 套
43 | 18031463-0003 |  | EVA木托 | DN65-DN100 | 套
44 | 23210001 |  | 水喷淋喷头 |  | 个
45 | 23410070 |  | 消防广播喇叭 |  | 只
46 | 25000001-0001 |  | 筒灯 | LED 15W 4000K | 套
47 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m
48 | 28030669 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m
49 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个
50 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3
51 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元
52 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市中级人民法院审判大楼审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目--安装专业 |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元)
53 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元
54 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元
55 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg
56 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h
57 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元
58 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元