遴选方案文件

项目名称：珠海市中级人民法院审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目－电子卖场定点议价单位选取遴选

采购编号：ZHZN2024-140

采购人：广东省珠海市中级人民法院

日期：2024年9月

目  录

第一部分  遴选邀请函	3

第二部分  项目需求书	8

第三部分  遴选申请人须知	17

一、说明	18

二、遴选文件	18

三、报价要求	18

四、响应文件的递交	20

五、评审	20

第四部分  响应文件格式	27

响应文件包装封面参考	28

一、资格性、符合性文件自查表	29

二、报价函	32

三、资格条件承诺函	34

四、报价一览表	35

五、法定代表人证明书	38

六、法定代表人授权书	39

七、遴选申请人情况介绍表	40

八、商务部分	41

九、技术部分	42

第一部分  遴选邀请函

项目概况

珠海市中级人民法院现对珠海市中级人民法院审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目－电子卖场定点议价单位选取进行公开遴选，欢迎符合资质的遴选申请人参与。

一、项目基本情况

项目名称：珠海市中级人民法院审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目－电子卖场定点议价单位选取遴选

项目编号：ZHZN2024-140

最高限价：￥750,000.00元

遴选需求：珠海市中级人民法院审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目－电子卖场定点议价单位选取遴选，一项。具体详见遴选文件第二部分 “项目需求书”及附件“工程量清单”。

本项目不接受联合体报价。

合同履行期限：合同签订之日起70个日历天内完工。

二、遴选申请人的资格要求

1.遴选申请人应具备《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：响应文件提供《资格条件承诺函》。

3）履行合同所必需的设备和专业技术能力：响应文件中提供《资格条件承诺函》。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：响应文件中提供《资格条件承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。重大违法记录，是指遴选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

采购包1（珠海市中级人民法院审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目－电子卖场定点议价单位选取遴选）：

1）信用记录：遴选申请人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，遴选申请人需提供相关证明资料）。

2）遴选申请人具有建设行政主管部门颁发的[建筑装饰装修工程]专业承包[二]级以上资质，响应文件中提供资质证书（复印件加盖公章）。

3）遴选申请人具有有效的安全生产许可证，响应文件中提供证书（复印件加盖公章）。

4）省外企业已在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记，响应文件中提供广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记情况为正常登记的网页打印件加盖公章。

5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的遴选申请人，不得再参与本项目投标（响应），提供《报价函》。

三、获取遴选文件

时间：2024年9月14日至2024年9月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广东省珠海市中级人民法院官网http://www.zhcourt.gov.cn/

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2024年9月23日17点00分（北京时间）

递交响应文件地点：珠海市香洲区梅华西路168号

开标地点：珠海市香洲区梅华西路168号（珠海市中级人民法院）

五、公告期限

自本公告发布之日起5天。

六、其他补充事宜

1.勘察现场：现场查勘时间为2024年9月20日10:00前到达（因未准时到达集合地点造成的后果由遴选申请人自行负责），地点为珠海市香洲区梅华西路168号（珠海市中级人民法院大门口集合）。采购人统一带领各遴选申请人对本项目的现场进行勘察。

对标的进行现场查勘的遴选申请人须提前1天（在2024年9月19日15:00-17:00）联系采购人并提供查勘人员姓名及身份证复印件（每个申请人参与踏勘人员不超过3人）发送至采购人邮箱（zhzyxzk@163.com），没有对标的进行查勘者被视为接受标的现状。遴选申请人自行承担现场踏勘发生的所有费用。

2.发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省珠海市中级人民法院官网（http://www.zhcourt.gov.cn/）。

3.本项目所属行业：建筑业。

4.本项目为自主采购项目。

七、对本次遴选提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广东省珠海市中级人民法院

地址：珠海市香洲区梅华西路168号

联系方式：0756-2666331

2.项目联系方式

联系人：郭桂好

联系电话：0756-2666331

发布人：广东省珠海市中级人民法院

发布时间：2024年9月14日

第二部分  项目需求书

一、项目概述

珠海市中级人民法院中央空调主机房及1-4楼冷冻水管保温棉失效，目前漏水严重，造成部分石膏板天花渗水等破坏，故此次项目需更换主机房及1-4楼冷冻水管保温棉，并对天花进行更换。

（一）工程范围与工程量清单：

见采购人发出的工程量清单。

（二）工艺流程

1.施工前的准备工作

（1）了解工程设计图纸，明确施工范围，确保施工单位对工程的要求和要求是完全了解的；

（2）准备所需的工具、设备和材料，并对材料进行检查，保证施工过程中不会出现质量问题；

（3）明确工程的施工计划、工期要求和质量控制要求；

（4）对施工人员进行专业培训，熟悉施工规范和操作要求；

（5）组织好施工人员，明确各自的责任和任务，确保施工按时、按质、按量完成。

2.施工前的安全防护

（1）安排专人负责施工现场的安全防护工作，包括现场警示标识、安全通道设置、作业区划分等措施；

（2）保证施工现场的安全设施齐全完善，包括安全帽、安全绳、安全网等防护用具；

（3）项目负责人要对施工人员进行安全生产教育和培训，增强安全意识，提高施工安全水平。

3.拆除冷、冻水管原保温层、冷、冻水管管道除锈防腐刷漆：

根据施工要求，需要拆除原有保温层，需要使用适当的工具，如刮刀或切割工具，小心地去除保温材料。在铲除过程中，应注意不要损坏水管本身，以免影响水管的正常使用。

清理现场：拆除完成后，应彻底清理工作区域，移除所有的废弃物和残留的保温材料。这有助于保持工作区域的整洁，同时也为后续的施工或修复工作做好准备。

4.管道除锈防腐刷漆，拆除原有保温设施后，用工程铲除去管道表面的锈蚀和污垢，确保管道表面平整干净，管道表面刷漆均匀、附着性良好。

5.橡塑板（管壳）下料根据现场实际要求，此次项目选择使用B1级橡塑保温板保温材料的性能、规格符合设计要求，并具有合格证。

现场保温材料下料，板材切割面平齐、保温材料截面整洁。不可踩踏保温材料。

6.橡塑面（接缝）刷胶抹胶采用短而硬的毛刺，将需要粘结的端面均匀涂刷，注意不要涂刷过厚，以免造成粘结不牢且浪费。

7.静置。

8.管道表面贴合，在洁净的施工环境下，抹胶完毕自然干化约3—10分钟，将完全胶干化适度的保温材料围绕在管道上，轻微挤压使之粘合，不要过度用力，以免保温材料变形，注意错开纵向接缝，并使接缝安装在不显眼处。

9.沟槽与法兰保温贴合。

10.阀部件与设备保温贴合。

11.控制要点：

1）空调水管道均进行保温，保温材料采用难燃B1级复合橡塑材料保温厚度按规范选择施工；

双层保温，双层保温需要先内后外，同层错缝，异层压缝；

空调水管道DN≤150mm采用橡塑管壳厚度30mm，采用单层橡塑板材；空调水管道>150mm采用橡塑板材厚度50mm，采用双层施工橡塑板材，内层30mm，外层20mm。

水平管道的纵向接缝位置，不得布置在管道垂直中心线45°范围内；

粘结剂应符合下列规定：

管道刷胶（粘结剂），管道表面刷胶（粘合剂）均匀、饱满，刷胶后待胶水手干不粘手方可贴紧1）粘结剂应符合使用温度的要求，并应和绝热层材料相匹配，不得对金属壁产生腐蚀。

2）黏结剂应闹化时间短、翻结力强。在使用前，应进行实地试粘；

3）黏结剂贮存应符合产品使用说明书的要求。施工中黏结剂取用后应及时密封；

4）粘贴操作时应符合下列规定：

连续粘贴的层高，应根据黏结剂固化时间确定。绝热制品可随粘随用卡具或橡胶带临时固定，应待黏结剂干涸后拆除；

黏结剂的涂抹厚度，宜为2.5～3mm，并应涂满，挤紧利粘。贴在管道上的绝热制品的内径，应略大于管道外径。保冷制品的缺棱掉角部分，应当先修补完整后粘贴，保温制品可在粘贴时填补；

球形容器的保冷层宜采用预制成型的弧型板，粘贴前黏结剂应点状涂抹在预制板上，并应与壁面贴紧。

施工工艺（工艺流程）：楼层管道阀门关闭→楼层天花板拆除→管道保温拆除→管道除锈防腐刷漆→管道保温施工→管道保温缝口包扎→质量检查隐蔽验收→装修处理（按图施工轻钢龙骨天花板吊顶〈吊装铝扣对角冲孔板材及轻钢龙骨〉）。

双层保温，需要先内后外，同层错缝，异层压缝。

12.成品、半成品保护

1）保温材料现场堆放必须要有防雨措施，尽可能存放于库房中或用防火材料遮盖并与地面架空；

2）橡塑保温管壳、橡塑保温板、胶水等应存放于库房内保管；

3）保温材料应合理使用，尽量节约用材，施工完成时确保工完场清防止材料和工器具的丢失和损坏；

4）在漆膜干燥之前，应防止灰尘、杂物污染漆膜。应采取措施对涂漆后的构件进行保护，防止漆膜破坏；

5）保温材料应放在干燥处妥善保管，露天堆放应有潮、防雨措施，防止挤压损伤变形，并与地面架空；

6）施工时要严格遵循先上后下、先里后外的施工原则，以确保施工完的保温层不被损坏；

7）操作人员在施工中不得脚踏挤压或将工具放在已施工好的绝热层；

8）拆移脚手架时不得破坏保温层，由于脚手架或其他因素影响、当其他工种交叉作业时要注意共同保护好成品，已装好门窗的场所下班后应关窗锁门；

9）地沟及管井内管道及设备的绝热必须在其清理后，不再有下道工序损坏绝热层的前提下，方可进行绝热施工；

10）明装管道的绝热，土建若喷浆在后，应有防止污染绝热层的措施；

11）如有特殊情况拆下绝热层进行管道处理或其他工种在施工过程中损坏保温层时，应及时按原则要求进行修复。

13.消防施工要求

1）审判大楼1-4楼公共区域（指更换天花施工范围，下同）的火灾自动报警系统，保留原有的火灾自动报警系统线路，但在装修施工时，需配合照明灯具、空调风口等设备，稍作位置的调整改动；原有感烟探测器，原则上保留继续使用（重新安装前需要进行外观清洁），但个别感烟探测器，由于安装环境原因，存在较为严重的外观污染或老化现象，即需要更换新的感烟探测器，以免影响整体效果；

2）审判大楼1-4楼公共区域的消防广播系统，系统路保留原有的，在施工时，需配合照明灯具、空调风口等设备，稍作位置的调整改动；吸顶式消防广播喇叭，由于投入使用多年，外观老旧，为了不影响整体装修效果，需全部更换为同规格同类型的消防广播喇叭；

3）消防应急照明系统，取消墙挂式明装消防应急灯，1-4楼公共区域的消防应急照明灯，统一设计成天花吸顶式，供电线路为每层独立供电，由楼层配电箱内的单独空气开关控制。消防应急照明系统，需依照有关消防规范设计施工；由于安装灯具、线路涉及装修效果以及必须符合消防规范，因此需要在整体施工前，配合采购人与项目设计、采购人消防维保单位等各方进行沟通、协调；

4）施工前，应由采购人消防维保单位专业人员，对原有的感烟探测器、自动喷淋头、消防应急广播、消防应急灯具等消防设备进行拆除、登记并妥善保管，以免非专业人员对火灾报警系统造成破坏并因此带来不必要的损失。前期预防措施完成后，装修施工单位方可对原天花进行拆除，但在拆除过程中，严禁破坏消防系统及设施，如有破坏，施工方须承担因此造成的一切损失；

5）在更换天花装修施工时，施工人员在安装轻钢龙骨吊杆时所需要的楼板钻孔施工，应特别注意线管的走向，检查钻孔位置是否存在预埋的线管，如有线管通过，必须要避开线管位置才能钻孔，如因施工人员操作不当，造成消防相关线路或供电线路受损，甚至导致线路短路造成设备损毁等，损失费用由施工单位承担。

（三）可以提供的现场条件

采购人按项目现场现有条件的场地提供给成交人施工安装使用，采购人提供用水、用电接口以及可供堆放材料及搭设临时设施的场地，现场条件以现状为准。材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地由成交人负责整理及维护，所使用的场地必须报请采购人批准。若成交人认为采购人提供的场地不能完全满足项目施工需要时，成交人可使用其他场地，为本项目提供服务。如因场地变换、调整、改造及增加等所造成的费用增加由成交人负担，由遴选申请人在项目报价中综合考虑，成交后成交人不得以此为由提出增加费用和延长工期等其他的主张。采购人现有的现场条件即为移交给成交人的入场施工、安装的条件，投标前，遴选申请人务必实地考察现场，遴选申请人的报价被认为是已掌握了现场的一切情况所作的承诺。

二、报价具体要求：

（一）预算编制说明书

见采购人发出的预算编制说明书。

（二）报价风险

1.报价应当包含完成工程量清单及材料、设备清单项目所需的所有费用，包括但不限于：工程量清单项目费、设备安装清单项目费、项目措施费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、项目施工、项目施工、设备安装所需要的暂时水、电费用、项目施工和设备安装费用。遴选申请人应当根据招标硬件基础工程量清单、设备清单以及勘察、设计文件等材料自行考虑风险因素进行报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了遴选文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿费用。

2.采购工程量和设备清单的项目、数量及格式不得修改。否则，一旦成交，成交人必须无条件接受采购人按照有利于采购人的原则对造价进行调整。

3.遴选申请人应当按照采购人的规定，确保满足采购人对项目改造配套项目的使用要求，按照遴选文件的规定及参考设备技术参数，提供的材料及设备清单逐项注明生产厂家、产地、品牌、设备技术参数、质量等级以及报价。否则，一旦成交，成交人将必须无条件使用采购人指定的满足采购人使用要求的材料及设备，并无条件接受采购人按照有利于采购人的原则对造价进行调整。

4.由于施工、安装安全措施或防护措施不当而造成的关联工程、设备问题的处理，成交后结算时不予以调整。

5.为保证施工进度和场地布置等需要的配合费成交后结算时不予以调整，由遴选申请人报价时综合考虑。

6.交通维护费由遴选申请人自行考虑，成交后结算时不予调整。

三、材料设备性能及使用要求

■主要材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求和各部门的相关规定与要求。

■主要材料及设备必须经具有检验资质的检测机构检验合格之后方可使用。

■主要材料及设备必须经建设单位、监理单位共同确认之后方可使用。

■辅助材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求和各部门的相关规定与要求。

■其它事项：

1、成交人使用的材料使用具有建材质检部门出具产品合格证且符合设计图纸、工程预算书（含编制说明）、遴选文件及合同的规定和要求。

2、如成交人所选用的材料、设备不符合要求，采购人有权要求更换，成交人承担由此产生的各种费用；若成交人在收到采购人更换材料、设备的通知后仍不更换的，采购人有权拒绝支付该不符合要求材料设备的价款，由于使用该材料设备所造成的损失均由成交人承担 。

四、承包风险：

1.由于政策调整或其他原因导致项目终止，采购人将按照成交人实际已完成的合格工程量进行结算后支付费用，由于项目终止导致成交人实际损失的，由成交人自行负担，采购人不予赔偿。

2.由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，采购人将按照缩减之后的实际工程规模验收结算后支付实际费用，由于工程规模缩减导致成交人实际损失的，由成交人自行负担，采购人不予赔偿。

3.由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，采购人承担实际损失的[0]%，成交人承担实际损失的[100]%。

4.本项目采用固定总价合同方式，响应文件包含报价总价及综合单价时，报价总价为合同总价。合同总价在遴选文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

①合同价款不因物价及后继法律法规的变化而调整，合同履行期间，当工程造价管理机构发布的人工、材料、设备价格或机械台班价格涨落时，合同价款不因物价涨落而调整。

②合同履行过程中，工程造价管理机构发布的造价调整不适用本项目。

5.遴选申请人依据遴选文件提供的工程量、设备清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算报价，一旦成交，报价将不会因市场变化因素而得到调整。

6.报价中应包括工程量、设备清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、项目施工安装的各配合协调费、暂列金额以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，遴选申请人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量、设备清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

7.遴选申请人应按照遴选文件提供的工程量、设备清单逐项填写单价及合价，遴选申请人没有填写单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量、设备清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

8.其它风险包括停水、停电及其他不可抗力因素等和本遴选文件其他事项中的报价风险。

9.成交人成交后，必须在签订合同后十天内购买项目的一切险。如果成交人未购买，成交人承担和赔偿由此造成的损失。

10.采购人确认的工程量、设备增减，采购人确认的设计变更或工程商洽，以上只调整实体工程，对应的措施项目费、其他项目费不调整。

11.由于政策调整等原因导致项目终止、由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减的，按实际施工安装工程量并经验收合格的工程量和设备量调整。

12.重复计算的，按实调整。

13.成交人负责施工现场发生的一切事故的处理及费用，采购人不负担任何费用。

14.成交人所需的临时供水供电的所有费用由遴选申请人自行考虑，成交后不再调整。

五、合同付款方法：

1.合同签订生效，甲方在收到乙方开具的等额有效发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；

2.完成天花、冷冻水管保温棉拆除后，甲方在收到乙方开具的等额有效发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为进度款：

3.完成冷冻水管保温棉、天花更换后，甲方在收到乙方开具的等额有效发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的35%作为进度款：

4.项目完工且验收合格，根据审核的结算金额，甲方在收到乙方开具的等额有效发票后20个工作日内，甲方向乙方支付余款。

其它说明：

1、成交人在本工程竣工验收后20日内须根据本遴选文件、合同及其它有关资料要求办理工程结算手续，因成交人原因逾期不办理结算手续，后果由成交人自负。

2、结算程序如下：成交人编制结算文件报采购人审核（采购人委托监理、中介审核），结算金额以采购人委托的中介单位审定结算价为准。

六、造价调整条件及范围：

■工程量清单中已有的项目按照成交人投标报价计算。

■工程量清单中没有的项目，成交人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，成交人投标报价中无类似单价的按照最高投标限价编制原则及成交降幅（成交降幅=（最高投标限价-成交价格-不可竞争费用）/（最高投标限价-不可竞争费用）X100%）计算。

七、造价调整方式

1.固定综合单价包干方式，在遴选文件及承包合同约定由成交人承担的风险因素范围内，综合单价不予调整。

2.由于设计变更造成工程量增加或减少导致的造价变化。

3.由监理单位及采购人确认的现场签证导致的造价变化。

八、其他合同约定

■投标报价应当包含完成招标工程量清单项目所需的所有费用，包括但不限于：工程量清单项目费、项目措施费、其他项目费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费、预留资金以及遴选文件及承包合同约定应当由成交人承担的风险因素等费用。遴选申请人应当根据招标工程量清单以及设计文件等材料自行考虑风险因素进行投标报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了遴选文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。

■招标工程量清单的项目、数量及格式不得修改（措施项目清单按下面相关条款执行）。否则，一旦成交，成交人将必须无条件接受采购人按照有利于采购人的原则对造价进行调整。

■遴选申请人应当按照招标工程量清单逐项填写单价及合价。否则，一旦成交，采购人将不予支付遴选申请人没有填写单价或合价的项目费用。

■遴选申请人所报的措施项目费须按采购人提供的格式报价，在措施项目费报价表中，遴选申请人没有填报的项目，采购人将视为此项费用已包括在其它的措施项目费中而不予支付。如遴选申请人认为可能或实际存在的措施项目费没有在采购人提供的格式中列出，则由遴选申请人根据实际情况或可能发生的情况列项增补报价。

■其它事项：

报价前，遴选申请人务必自行实地考察现场，遴选申请人的报价被认为是已掌握了施工现场的一切情况所作的承诺。本遴选文件约定的包干风险包括如下内容，不论遴选申请人是否考虑以下内容，均认为其已考虑下述情况的风险费用，结算时不予增加：

1.采购人只提供现状现场，临时供电设施、临时供水及排污设施、临时工程设施、临时通讯设施等达到开工条件的各项费用均由成交人负责。

2.成交人应充分考虑施工期间一切可能发生的不确定因素而导致工期延长、施工措施增加而造成施工费用的增加，包括施工过程中因赶工而发生的措施费由成交人在报价中考虑，成交后均不得调整。

3.施工中破坏的物品、设施、设备、道路等仍按原样修复，所涉及的一切费用均由成交单位承担。

4.如果由于采购人的原因造成工期延期的，成交人不得进行经济的索赔，但采购人顺延工期。

5.遴选申请人必须以采购人的名义为工程进行足额购买保险（至工程完工止），包括工程险、第三者险等必要保险。购买保险的费用由遴选申请人在报价中综合考虑。当发生破坏需要修复及索赔时，由成交人负责修复及向保险公司办理索赔事宜。采购人不再承担索赔责任。如果成交人不按足额购买保险，发生修复及向保险公司办理索赔事宜及责任由成交人承担，采购人不承担由此产生的一切责任。

6.安全生产、文明施工要符合珠海市有关规定，本工程要求达到珠海市安全生产、文明施工合格工地标准，否则可扣减合同价中相应的安全生产，文明施工措施费。

7.本项目需在确保建筑物内工作人员正常工作秩序不受影响的前提下施工。

8.遴选文件条款与合同条款不一致，以遴选文件条款为准。

第三部分  遴选申请人须知

## 一、说明

1.报价的费用

不论遴选结果如何，遴选申请人应承担所有与准备和参加报价有关的费用，采购人无义务和责任承担相关费用。

2.遴选申请人知悉

2.1凡参加本次遴选的遴选申请人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2.2本项目不接受任何形式的分包、转包。

3.语言文字以及度量衡单位

3.1除遴选文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

3.2除非遴选文件的技术规格中另有规定，遴选申请人在响应文件中及其与采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3遴选申请人所提供的货物、服务和工程均应以人民币（或费率）报价。

4.备选方案

本次遴选不允许遴选申请人提交备选方案。

## 二、遴选文件

1.采购人可以对已发出的遴选文件、遴选邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正公告及其所发布的内容或信息作为遴选文件的组成部分，对遴选申请人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有遴选文件收受人的书面形式。

2.对遴选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个遴选申请人。

## 三、报价要求

1.响应文件的编制

1.1遴选申请人应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由遴选申请人承担。

1.2如有对多个包组报价的，要对每个包组独立制作响应文件。

1.3遴选申请人不得将同一个项目或同一个包组的内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.有下列情形之一的，视为遴选申请人串通报价，其响应文件无效：

（1）不同遴选申请人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同遴选申请人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同遴选申请人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同遴选申请人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同遴选申请人的响应文件相互混装。

3.样品（演示）

3.1遴选文件规定遴选申请人提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由遴选申请人自理。

3.2报价截止时间前，遴选申请人应将样品送达指定地点。若需要现场演示的，遴选申请人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

3.3采购结果公告发布后，成交遴选申请人的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交遴选申请人在接到采购人通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同遴选申请人不再认领，采购人有权进行处理。

4.知识产权

4.1遴选申请人应保证，用户在中华人民共和国使用货物及服务或货物及服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.2报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.响应文件的式样和签署

5.1遴选申请人应准备响应文件正本 一 份和与标书内容相同的电子标书一份（U盘，电子标书应由正本扫描成PDF版本）。

5.2响应文件正本 一 份与电子标书一起封装，在封口处加盖公章，封套上标明“响应文件正本”字样。

5.3所有正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对遴选申请人有约束力的代表在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章。

5.4响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件的签字人用姓氏或首字母签字在旁边签字才有效。

5.5所有正本封面均须由遴选申请人加盖遴选申请人公章。

5.6在遴选文件中已明示需盖章及签名之处，正本均须加盖遴选申请人公章，并经遴选申请人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

## 四、响应文件的递交

1.报价截止时间

1.1本次遴选的报价截止时间见《遴选邀请函》。

1.2本次遴选的响应文件递交时间见《遴选邀请函》，采购人收到响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

1.3采购人对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

1.4报价截止后如遴选申请人少于3名，本次遴选将宣布失败，采购人将原封退回收到的任何响应文件，对受影响的遴选申请人不承担任何责任。

2.迟交的响应文件

未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的响应文件，采购人将拒收或原封退回。

3.响应文件的修改与撤回

3.1遴选申请人在报价截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。在报价截止时间之后，遴选申请人不可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照遴选文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

3.2遴选期间应评审委员会要求所做的澄清应在评审委员会规定的时间内递交。

3.3遴选申请人所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、评审

1.开启

1.1采购人按《遴选邀请函》规定的时间和地点公开遴选。

1.2异议：遴选申请人代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。遴选申请人未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3报价截止时间后，遴选申请人不足3家的，不得开启。同时，本次遴选活动结束。

2.评审原则和步骤及评审方法

2.1评审原则：

2.1.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以遴选文件和响应文件为评审的基本依据，并按照遴选文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.1.2具体评审事项由评审委员会负责，并按遴选文件的规定办法进行评审。评审委员会成员共5人组成。

2.1.3合格遴选申请人不足3家的，不得评审。

2.2评审步骤及定标规定：

第一阶段：先进行遴选申请人资格性、符合性审查。

第二阶段：对通过资格性、符合性审查的遴选申请人按照评审办法进行详细评审。

2.3本次遴选采用：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足遴选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分高低确定成交候选人的评审方法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

2.4评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

3.第一阶段：资格性、符合性审查

3.1开启结束后，评审委员会应当依法对遴选申请人进行资格性、符合性审查，以确定遴选申请人是否具备报价资格。

3.2资格性、符合性审查标准：详见附表1、2。

3.4评审委员会认为遴选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查遴选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；遴选申请人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

4.第二阶段：详细评审

4.1评审委员会对通过资格性、符合性审查的响应文件进行详细评审，评审委员会对每一响应文件进行详细技术商务、价格评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各评委就每个遴选申请人的技术商务状况及其对响应文件要求的响应情况进行综合评审，评出其技术商务评分（精确到小数点后2位）。各评委评分的算术平均值即为该遴选申请人的技术商务部分最终得分（精确到小数点后2位）。然后，评出价格得分，将技术商务得分和价格得分相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名，出现并列得分时，价格低者优先；得分相同且价格相同的，技术得分高者优先。最后，评审委员会将依据综合得分的次序推荐成交候选人。

4.2评分标准：详见附表3、4。

4.3响应文件报价出现前后不一致的，除遴选文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效报价处理。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本遴选文件条款“响应文件的修正和澄清”的规定经遴选申请人确认后产生约束力，遴选申请人不确认的，其报价无效。

5.响应文件澄清

5.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求遴选申请人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2遴选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。遴选申请人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3评审委员会不接受遴选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4评审委员会对遴选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求遴选申请人进一步澄清、说明或补正。

6.确定成交遴选申请人

6.1成交公示1个工作日，公示期内无遴选申请人提出异议的自动确定成交人。

6.2成交公示结束后30日内签订合同，成交人拒绝签订合同的，三年内不得参加本单位所有的采购项目。

7.其他无效报价的情形

（1）报价资料虚报或者谎报的；

（2）报价出现前后不一致，又不接受评审委员会修正的总价或报价明显低于其他报价而遴选申请人不能合理说明的；

（3）评审期间，遴选申请人没有按评审委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）遴选申请人以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式报价的；

（6）遴选申请人对采购人、评审委员会及其工作人员施加影响，有碍遴选公平、公正的；

（7）有关法律、法规和规章及遴选文件规定的其他无效情形。

附件：

- 1：《资格性审查表》

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 具有健全的财务会计制度，按响应文件格式提供声明函。 |
| 3 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式提供声明函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，按响应文件格式提供声明函。 |
| 5 | 参加活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，按响应文件格式提供声明函。 |
| 6 | 信用记录：遴选申请人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于报价截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，遴选申请人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人，不得同时参加本遴选项目（或包组）报价。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的遴选申请人，不得再参与本项目报价。报价函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 具有建设行政主管部门颁发的[建筑装饰装修工程]专业承包[二]级以上资质，响应文件中提供资质证书（复印件加盖公章）。 |
| 9 | 具有有效的安全生产许可证，响应文件中提供证书（复印件加盖公章）。 |

- 2：《符合性审查表》

| 序号 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件按照遴选文件要求签署、盖章。 |
| 2 | 按照遴选文件要求提供法定代表人（负责人或自然人）证明书/授权书。 |
| 3 | 报价未超过遴选文件中规定的预算金额或者最高限价。 |
| 4 | 报价固定且方案唯一。 |
| 5 | 响应文件能满足遴选文件中的实质性要求。 |
| 6 | 没有关法律、法规和规章及遴选文件规定的其他无效情形。 |

### 3：技术部分评分（45分）

| 序号 | 评分项及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案15分 | 优［15］分：准确、完整把握本项目的楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层新建轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工的技术特点、难点重点、工作方案完美、工作内容详尽、工作程序合理，措施得力。 良［10］分：较准确、完整把握本项目的楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层新建轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工技术特点、难点重点，工作方案完整、工作内容详细、工作程序较合理，措施得当。 3、中［5］分：基本准确、完整把握本项目的楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层新建轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工技术特点、难点重点，工作方案基本完整、工作内容一般、工作程序基本合理，措施一般。 4、差［1］分：未准确把握本项目的楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层新建轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工技术特点、难点重点，工作方案一般、工作内容一般、工作程序、措施一般。 注：不提供方案不得分。 |
| 2 | 工程进度计划与措施10分 | 1、优［10］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、新建轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工计划周密，合理可行，协同性优，可操作性强，保证措施得力。 2、良［7］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、新建轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工计划完善，比较合理可行，协同性好，可操作性比较强，保证措施得当。 3、中［3］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工计划一般，基本合理可行，协同性好，具有可操作性，保证措施基本得当。 4、差［1］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工计划差，不具有可行性、协同性、可操作性，保证措施差。 注：未提供者不得分。 |
| 3 | 质量保证10分 | 1、优［10］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工质量保证计划全面细致，结合实际，措施具体。 2、良［7］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工量保证计划比较全面细致，比较结合实际，措施比较具体。 3、中［3］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工质量保证计划基本全面细致，基本结合实际，措施具体。 4、差［1］分：质量保证计划一般，措施一般。 注：未提供者不得分。 |
| 4 | 人员安排10分 | 1、优［10］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工人员安排合理，队伍素质精良，与进度计划协调。 2、良［7］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工人员安排合理，队伍素质高，与进度计划比较协调。 3、中［3］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工人员安排基本满足项目要求，队伍素质一般，与进度计划基本协调。 4、差［1］分：楼层天花板、中央空调冷冻水管保温设施拆除工程、楼层轻钢龙骨吊顶施工、中央空调冷冻水管保温设施施工人员安排满足不了项目要求，队伍素质一般，与进度计划不协调。 注：未提供者不得分。 |

- 4：商务部分评分（35分）

| 序号 | 评分项及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩15分 | 根据遴选申请人自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准）已竣工的类似合同业绩（中央空调施工）进行评分： 遴选申请人每提供一个类似合同业绩的，得5分，满分15分。 注：响应文件中须提供上述合同关键页的复印件、中标（成交）通知书复印件、项目验收报告复印件并加盖遴选申请人公章，否则不得分。 |
| 2 | 技术团队实力15分 | 1.拟派项目负责人自2021年1月1日至今有担任过同类项目（中央空调施工）项目负责人经验，且具有机电工程或建筑工程专业注册建造师执业资格证书的，得5分。 2.拟派技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有机电工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格的，得5分。 3.遴选申请人机电工程相关专业中级以上职称人员：6人（含6人）以上的，得5分；3-5人（含5人）得2分；3人以下的得0分。 注：响应文件中提供请提供相关证明材料、证书复印件及遴选申请人为上述人员购买的投标截止前3个月内任意1个月社保证明复印件加盖遴选申请人公章。 |
| 3 | 诚信评价5分 | 参照《关于加强珠海市政府采购供应商诚信管理有关事项的通知》（珠财采通〔2022〕20号）要求，对供应商诚信进行评分：供应商诚信评价得分=诚信记录得分×5% 说明：1.“诚信记录得分”由采购人在开标前于广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询供应商诚信状况，提供给评审委员会，由评审委员会按照上述公式计算得分。2.上述网站查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商的诚信记录得分为100分。 |

- 5：经济价格评分细则（20分）

各遴选申请人的经济价格得分按以下公式进行计算：

经济价格得分=（评标基准价/评标价）×20%×100

评标基准价为满足遴选文件要求的最低评标价，其价格分为满分，

评标价：为最终报价基础上作算术修正后的价格，无算术修正情况下，最终报价即为评标价。

第四部分  响应文件格式

- 响应文件包装封面参考

响应文件 - 正本 - 副本 项目编号： 项目名称： 遴选申请人名称： 遴选申请人地址： 联系人： 联系电话： 递交：珠海市香洲区梅华西路168号（珠海市中级人民法院） ____年 月 日 时 分之前不得开启

- 一、资格性、符合性文件自查表

| 评审内容 | 遴选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查内容 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 具有健全的财务会计制度，按响应文件格式提供资格条件承诺函。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式提供资格条件承诺函。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，按响应文件格式提供资格条件承诺函 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 参加报价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，按响应文件格式提供声明函。 | £通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 具有有效的安全生产许可证，响应文件中提供证书（复印件加盖公章）。 | £通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 具有建设行政主管部门颁发的[建筑装饰装修工程]专业承包[二]级以上资质，响应文件中提供资质证书（复印件加盖公章）。 | £通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 信用记录：遴选申请人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于报价截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，遴选申请人需提供相关证明资料）。 | £通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人，不得同时参加本遴选项目（或包组）报价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的遴选申请人，不得再参与本项目报价。报价函相关承诺要求内容。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
| 符合性审查内容 | 响应文件按照遴选文件要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 按照遴选文件要求提供法定代表人（负责人或自然人）证明书/授权书。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 报价未超过遴选文件中规定的预算金额或者最高限价。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 报价固定且方案唯一。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 响应文件能满足遴选文件中的实质性要求。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |
|  | 没有关法律、法规和规章及遴选文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 见响应文件（）页 |

注：1.以上材料将作为遴选申请人有效性审核的重要内容之一，遴选申请人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致报价无效。2.后附相关证明材料。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

日  期：

- 二、报价函

致：

你方组织的   （项目名称）    ，我方愿参与报价。我方确认收到贵方提供的  （项目名称）   的遴选文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了遴选文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此遴选文件没有倾向性，也不存在排斥潜在遴选申请人的内容，我方同意遴选文件的相关条款，放弃对遴选文件提出误解和质疑的一切权力。

（遴选申请人名称）作为遴选申请人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。我方已完全明白遴选文件的所有条款要求，并申明如下：

1.按遴选文件提供的全部货物与相关服务的总价详见《报价一览表》。

2.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

4.我方如果成交，将保证履行遴选文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》中的全部任务。

5.我方作为法律、财务和运作上独立于采购人的遴选申请人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

6.我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的服务（货物）时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

7.我方与其他遴选申请人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我方未被列入法院失信被执行人名单中。

10.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方作无效报价处理，我方愿意承担相应的法律责任。

11.我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12.所有与本遴选有关的函件请发往下列地址：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

代表姓名：

职 务：

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

日  期：

- 三、资格条件承诺函

我方（遴选申请人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

我方对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

遴选申请人名称（公章）

日期：

- 四、报价一览表

| 标的名称 | 报价总价（元/人民币） | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 珠海市中级人民法院审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目－电子卖场定点议价单位选取遴选 | 大写： 小写：¥ | 合同签订之日起70个日历天内完工。 |

注：

1.本项目需在确保建筑物内工作人员正常工作秩序不受影响的前提下施工，遴选申请人应在综合报价中考虑因无法连续施工导致降效的影响。

2.遴选申请人不按遴选文件要求报价的，作无效响应文件处理。

3.遴选申请人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

4.报价保留小数点后两位有效数。

5.此表须附在正、副本的响应文件中。

6.评审委员会认为遴选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查遴选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场半个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；遴选申请人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

日  期：

分项报价表

项目名称：珠海市中级人民法院审判综合楼中央空调主机房及审判大楼1-4楼冷冻水管主管保温棉及走廊天花更换项目－电子卖场定点议价单位选取遴选

项目编号：ZHZN2024-140

按照采购人发出工程量清单填报

其中：绿色施工安全防护措施费按照定额填报：

安装部分：22867.21元，定额填报；

土建部分：13600.47元，定额填报。

绿色施工安全防护措施费为不可竞争费用，报价时必须按固定金额填报，多报、未报或少报的均视为无效响应文件。

本项目需在确保建筑物内工作人员正常工作秩序不受影响的前提下施工，遴选申请人应在综合单价中考虑因无法连续施工导致降效的影响。

注：如果不提供详细报价，则在评审时将视为没有实质性响应遴选文件。

遴选申请人名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职务：

日期：

注：其他无效报价的情形

（1）报价资料虚报或者谎报的；

（2）报价出现前后不一致，又不接受评审委员会修正的总价或报价明显低于其他报价而遴选申请人不能合理说明的；

（3）评审期间，遴选申请人没有按评审委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）遴选申请人以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式报价的；

（6）遴选申请人对采购人、评审委员会及其工作人员施加影响，有碍遴选公平、公正的；

（7）有关法律、法规和规章及遴选文件规定的其他无效情形。

- 五、法定代表人证明书

现任我单位职务       ，为法定代表人，特此证明。

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

注册号码：

企业类型：

经营范围：

遴选申请人名称（盖章）：

地址：

日期：    年    月       日

身份证复印件（正反面）

- 六、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：        是注册于 （国家或地区）的（遴选申请人名称）的法定代表人，现任   职务，有效证件号码：      。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就 （项目名称）  的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月    日签字生效，特此声明。

注：获得总公司授权的分公司，可以提供分支机构负责人授权书。

遴选申请人名称（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

职务：

日期：   年   月   日

身份证复印件（正反面）

- 七、遴选申请人情况介绍表

项目名称：                         项目编号：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  |  |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  |  | 占地面积 | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  |  | 建筑面积 | M2 |  |  |
|  | 资产情况 | 净 资 产 | 万元 |  |  | 固定资产原值 万元 |  |  |
|  |  | 负 债 | 万元 |  |  | 固定资产净值 万元 |  |  |

注：1.文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念等；2.如遴选申请人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

- 八、商务部分

项目名称：                         项目编号：

备注：按照评分细则的商务部分要求提供相关证明材料。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

日  期：

- 九、技术部分

项目名称：                      项目编号：

备注：根据评分细则的技术部分要求提交相应资料。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

日  期：