**内江市市中区人民法院**

**购买档案库房配套设备项目**

**比**

**选**

**公**

**告**

采购人：内江市市中区人民法院

2024年­12月**内江市市中区人民法院购买档案库房配套设备比选项目文件**

# 1.采购需求内容要求：

1.1项目名称：**内江市市中区人民法院购买档案库房配套设备项目**

1.2项目概况：

根据诉讼档案库房建设标准的相关要求，确保档案库房有序安全的存放我院各类归档卷宗及文书档案，我院拟购买一批档案库房配套设备。

1.3档案库房情况:

档案库房，面积：约270平方米，层高3.7米。

1.4基本参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | **环境设备** | 温湿度测控器 | 按照国家标准供应 | 3 | 个 |
| 2 | POE分离器 | 按照国家标准供应 | 3 | 个 |
| 3 | 空调控制器 | 按照国家标准 | 1 | 个 |
| 4 | 恒湿净化一体机 | 按照国家标准 | 2 | 台 |
| 5 | 超声波驱鼠器 | 按照国家标准 | 3 | 台 |
| 6 | 定时插座 | 按照国家标准 | 3 | 个 |
| 7 | 不定位渗水检测器 | 按照国家标准 | 2 | 台 |
| 8 | 渗水感应线 | 按照国家标准 | 2 | 根 |
| 9 | **安防系统** | 人脸识别门禁机 | DS-K1T6TY-CD | 1 | 套 |
| 10 | 电磁锁 | DS-K24H258S | 1 | 个 |
| 11 | 门禁电源 | 12V2A | 1 | 套 |
| 12 | 门禁控制主机 | DS-K2604E | 1 | 台 |
| 13 | 高清网络摄像机 | DS-IPC-T12HV3-2.8mm/POE | 8 | 台 |
| 14 | 网线 | 国家标准CAT6类 | 800 | 米 |
| 15 | 千兆24口POE交换机 | DS-3E0526P-E | 1 | 台 |
| 16 | **档案移动设备** | 三层v型书车 | 按照国家标准 | 1 | 辆 |
| 17 | **其他** | 壁挂汇聚箱 | 按照国家标准 | 1 | 个 |
| 18 | **气体消防（备注：现有消防控制器品牌为泰和安）** | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-TX3100D泰和安 | 9 | 只 |
| 19 | 点型感温火灾探测器 | TX3110B泰和安 | 9 | 只 |
| 20 | 紧急启停按钮 | TX3157A泰和安 | 1 | 只 |
| 21 | 气体释放警报器 | TX3317A泰和安 | 1 | 只 |
| 22 | 编码声光警报器 | TX3307A泰和安 | 2 | 只 |
| 23 | 输入模块 | TX3201泰和安 | 1 | 只 |
| 24 | 气体灭火控制器(壁挂) | TX3042D泰和安 | 1 | 台 |
| 25 | 消防联动电源 | TD0804C泰和安 | 1 | 台 |
| 26 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5-TR汇安 | 4 | 套 |
| 27 | 七氟丙烷洁净药剂 | HFC-227ea汇安 | 600 | KG |
| 28 | 泄压口 | SAXD-0.12-J | 2 | 台 |
| 29 |  | 配套安装调试服务 |  | 1 | 项 |

**1.5★本项目需购买一批档案库房配套设备,总金额设置最高限价为¥150000.00元（人民币大写：壹拾伍万元整），供应商最终报价高于最高限价的，其应答将被否决。★**

# 2.参选供应商资格要求

2.1本项目要求参选人为独立法人资格或其他组织，经营范围许可包含本项目相关服务范围；

2.2本项目（不接受）联合体参选或报价。

# 3.采购基本流程

# 3.1采购文件下载时间： 2024年12月9日至2024年12月13日上午10：00，（北京时间，下同）

3.2获取方式：应答人本人或者委托经办人携带下述文件（所有加盖公章的复印件各一份）向内江市市中区人民法院项目联系人了解有关信息并获取采购文件：

3.2.1营业执照副本复印件（加盖公章）

3.2.2单位介绍信或法人证明书或法定代表人授权委托书

3.2.3比选文件获取地址：内江市市中区人民法院门户网站——法院公告

3.3参选文件的递交

3.3.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：【2024年12月13日上午10:00】。

3.3.2参选文件递交地点：【内江市市中区人民法院5楼506室】。

3.3.3本项目将于上述同一时间、地点进行比选、唱价，【采购人】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

3.3.4出现以下情形时，【采购人】不予接收参选文件：

(1)逾期送达或者未送达指定地点的

(2)未按照要求获得本项目采购文件的

3.4发布公告的媒介

本比选公告在内江市市中区人民法院官方门户网站“法院公告”中（http://szqfy.njszqcourt.gov.cn）上发布，其他媒介转载无效。

3.5联系方式

采 购 人：内江市市中区人民法院

地 址： 内江市市中区甜城大道452号 内江市市中区人民法院

邮 编： 641000

联 系 人： 曾老师

电 话： 0832-5099051

电子邮件： /

3.6递交所需资料

3.6.1报价一览表（见附件1）

3.6.2法定代表人身份证明 （见附件2）

3.6.3法定代表人授权委托书（见附件3）

3.6.4营业执照复印件

3.6.5档案库房配套设备项目参数及报价表

注：请将以上资料打包密封于专用文件袋中，密封处和所有资料均须盖供应商单位公章。

1. 其他

4.1递交参选文件的参选人大于或等于三家时开标，否则做废标处理。

4.2本次采购的中选原则及推荐中选候选人数量：

4.2.1按照中选候选人排名高低顺序推荐中选人。出现中选人放弃中选或被取消中选资格时，顺序递补。

4.2.2中选候选人推荐人数为1名；当通过资格审查的供应商超过或等于3个（含）时，根据价格高低推荐1个中选候选人，当通过资格审查的供应商数量少于3家时，做废标处理。

# 比选评审方法和报价方式：

5.1比选资格评审为资格后审，评审方法为：低价者中标

5.2报价方式：进行一次书面报价，以大写金额为准

附件1

报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 最高限价（元） | 参选报价（元） | 备注 |
| 内江市市中区人民法院购买档案库房配套设备项目 |   |   |  |
| 人民币大写:  | 人民币大写:  |

报价人名称： （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人： （签字）

 年 月 日

说明：

1. 本项目票据类型为增值税普通发票。

2.参选人按照人民币报价，报价为小数点后2位。

3.本次比选报价为一次性报价，是在充分理解此次比选文件全部内容的基础上计算得出，参选报价已包含本项目所发生的全部费用；且承诺完全实现比选文件中提出的所有技术功能要求。若报价时存在费用漏报，评审时不再调整，风险自负。

4.请完整、正确、清晰地填写表中内容，并单独密封；参选一览表中报价与参选文件中报价不符时，以参选一览表为准。

5.以上内容为实质性响应内容，参选人漏写或者错写，将导致被否决参选

6.报价超过最高限价的将被否决。

**附件2**

**法定代表人身份证明**

参选人/报价人 名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （参选人/报价人 名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

参选人/报价人 名称： （盖单位公章）

 年 月 日

附件3

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名） 系 （参选人/报价人 名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理 （项目名称） 标段 （签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改参选文件，签订合同和处理一切有关事宜） ，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证正面复印件贴于此处

委托代理人身份证背面复印件贴于此处

 参选人/报价人 名称： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日