成都市锦江区人民法院

货物（工程）采购询价单

报价公司：                                                   报价时间：

| 序号 | 货物（工程）名称 | 品牌、型号或外观 | 详细参数或功能需求 | 数量 | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 羁押室改造（土建） | 见附件 | 对我院羁押室部分区域施工处理。 （工程清单详情见附件） | 1批 |  |  | 本次采购限价为25万元（超过此价格，报价无效） |
| 金额合计（总价） |  |  |  |  |  |  |  |

联系方式（联系人、联系电话）：

备注：请报价单位填写报价、公司名称、时间以及联系方式并盖章后，密封交至我院7楼监察室（请在封面写明物品名称）。

我院工作人员不会以任何形式、任何理由向供应商收取任何费用。如有发现请及时报警，并报我院监察室备案。

监察室电话：84554047

报价时需打印附件

附件：工程清单

锦江区人民法院

羁押室改造工程清单

- 拆除部分。

- 原有栅栏拆除：                      48㎡

- 软包拆除：                         119㎡

- 墙体和原座凳拆除：                  45㎡

- 吊顶拆除：                          76㎡

- 恢复。

- 火砖墙体隔断和延伸部分：

75㎡（含火砖、水泥、河沙、人工）

- 火砖码座凳（500×500）：

22㎡（含火砖、水泥、河沙、人工）

- 墙面及座凳抹灰：

175㎡（含水泥、河沙、人工）

- 石膏板吊顶：

76㎡（含国标石膏板、轻钢龙骨、加固材料、人工）

- 顶面乳胶漆：

76㎡（含品牌漆、底灰、按缝处理、人工）

- 加厚型钢质门（定做）：

11扇（加厚钢板、深灰色、外置锁、观察孔、工时）

- 墙面软包基层（防火胶板、消防专用）：201㎡（含运输、切割、安装人工）

- 防火底板（背板）：        201㎡（含运输、切割、安装工时）

- 防火棉（消防专用）：      221㎡

- 软包PV皮（厚型）：      374㎡

- 软包安装工时：          201㎡

- 强化地板（品牌）：       76㎡（含运输、安装、收边条、附加工时费）

- 电源布设（强电）： 一项   （含品牌铜线、线管、配件、人工）

- 射灯（灯具）：           28个

- 吊顶开灯具孔：          28个

- 定做羁押室门上排气不锈钢支架：          10个

- 建渣清运：                三车           （含上、下车及倒场费）

备注：报价时需打印此页并盖鲜章，报价需包含全部费用。