成都市锦江区人民法院

货物（工程）采购询价单

报价公司：                                                   报价时间：

| 序号 | 货物（工程）名称 | 品牌、型号或外观 | 详细参数或功能需求 | 数量 | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 执行指挥中心改造（土建） | 见附件 | 对我院执行指挥中心施工处理。 （工程清单详情见附件） | 1批 |  |  | 本次采购限价为8万元（超过此价格，报价无效） |
| 金额合计（总价） |  |  |  |  |  |  |  |

联系方式（联系人、联系电话）：

备注：请报价单位填写报价、公司名称、时间以及联系方式并盖章后，密封交至我院7楼监察室（请在封面写明物品名称）。

我院工作人员不会以任何形式、任何理由向供应商收取任何费用。如有发现请及时报警，并报我院监察室备案。

监察室电话：84554047

报价时需打印附件

附件：工程清单

锦江区人民法院

执行指挥中心（土建）改造清单

- 拆除部分.

1、拆除台面：                         40㎡

2、原有地面地板拆除：                 153㎡

3、原有窗户及防护栅栏拆除：

- 恢复部分.

1、补窗洞2个（火砖）                6㎡

2、窗洞外墙贴条形砖                  6㎡

3、窗洞内侧墙面乳胶漆                6㎡

4、墙上安品牌排气扇（专用）          4个

5、拆除台面后墙面恢复乳胶漆

6、租赁脚手架（贴外墙砖）

- 显示屏四周铺设铝塑板.

1、多层板：（加厚型）                 7张

2、铝塑板： （加厚型）               8张

3、铝塑板专用粘结剂：

4、铝塑板专用美缝剂

5、钢架铝塑安全门及锁具

- 实木复合地板.（品牌）              153㎡（含运输、安装费）

- 墙面乳胶漆翻新（品牌漆）             151㎡

- 建渣清运.

1、从4楼人工背建渣到1楼：

2、建渣运输                          3车

3、搬运材料上楼（无电梯）

备注：报价时需打印此页并盖鲜章，报价需包含全部费用。